附件：

| 序号 | 设备技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于治疗皮癣，白癜风，湿疹，毛囊炎等皮肤病 |
| 2 | 照射剂量均匀，临床安全性高 |
| 3 | 窄谱中波紫外线，波长包括311nm |
| 4 | 半仓式 |
| 5 | 设有安全开关和剂量输入限制，保证治疗安全 |
| 6 | 彩色液晶显示屏，中文操作界面 |
| 7 | 仪器底部有装有滑轮，方便室内随意移动 |