淮安市第四人民医院

预检分诊出入口可移动临时通道制作安装

紧急采购公告

淮安市第四人民医院预检分诊出入口可移动临时通道制作安装施工项目进行竞争性谈判，具有施工资质的单位均可参与，相关说明如下：

一、项目简介：

1.项目名称：淮安市第四人民医院预检分诊出入口可移动临时通道制作安装

2.项目概况：面积约26平方米。

3.施工工艺：板房长8800mm、宽2900mm、高2700mm，两侧1100mm以上为1500 *1200mm可开启推拉窗共8樘，玻璃厚度不低于5mm。填充壁板采用铝合金中空板材，通道两端门不设门扇空尺寸为1800mm*2200mm，主龙骨架为4mm厚100mm*100mm镀锌方钢管焊接，顶部为岩棉夹芯保温板，具体施工方案请实地查勘后自行拟定。

二、资格要求：

具备装修施工资质的独立法人（营业执照）。

三、招标方式：

1、竞争性谈判

2、投标人当面递交营业执照和报价单，谈判结果报请院长办会研究确定中标人。

3、投递地址：淮安市清江浦区延安东路128号  邮编：223001

4、报名截止日期：2022年5月10日17时

5、招标时间：另行通知

四、联系方式：

报名联系人：张先生    联系电话：13912086533